Утверждён Решением Совета

Боровского сельского поселения

№ II-38-185 от 18.04.2012 г.

ПЛАН

мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства п. Боровой

к отопительному сезону 2012-2013 г.г.

I.	По капитальному ремонту жилого фонда:

| № п/п | Наименование работ | Ответственные | Суммарный объем финансирования | В том числе (млн. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Средства федерал. бюджета | Респ. бюджет | Средства поселений | Собств. ср-ва |
| 1 | Капитальный ремонт МКД кровли 1741 кв.м.: по ул. Советская д.8, ул. Железнодорожная д.16, пер. Гостиный д. 3, ул. Гористая д.13, ул. Гористая д.15 | Администрация поселения, ТСЖ «Перспектива», ООО «Кристалл», подрядные организации |  |  |  |  |  |
| 2 | Капитальный ремонт МКД системы отопления с установкой ПУ по ул. Гористая д.5, пер. Гостиный д. 7, пер. Гостиный д. 7, пер. Гостиный д. 3, ул. Гористая д.11 ул. Железнодорожная д.18, ул. Железнодорожная д.16, ул. Советская д.8, ул. Гористая д.15 | -//- |  |  |  |  |  |
| 3 | Капитальный ремонт МКД системы водоснабжения и водоотведения с установкой ПУ ул. Гористая д.7, ул. Гористая д.13, ул. Железнодорожная д.16, ул. Железнодорожная д.18, пер. Гостиный д.3, ул. Гористая д.11 | -//- |  |  |  |  |  |
| 4 | Капитальный ремонт систем электроснабжения в местах общего пользования в многоквартирных домах пер. Гостиный д.3, ул. Советская д.8, ул. Гористая д. 13, ул. Гористая д.15, ул. Железнодорожная д.16 | -//- |  |  |  |  |  |
| 5 | Капитальный ремонт МКД фасада здания домов 4828,45 кв.м.: ул. Гористая д. 5, ул. Гористая д.7, пер. Гостиный д. 3, ул. Гористая д. 13, ул. Железнодорожная д. 16,ул. Гористая д. 15; двери ул. Железнодорожная д. 18 и ул. Советская д.8 | -//- |  |  |  |  |  |
| 6 | Энергетическое обследование МКД ул. Гористая д.5, ул. Гористая д.7, ул. Гористая д. 11, пер. Гостиный д. 3, ул. Гористая д. 13, ул. Железнодорожная д. 16,ул. Гористая д. 15, ул. Железнодорожная д. 18 и ул. Советская д.8 | -//- |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО на 2012 год |  | 10563399,00 | 7684977,00 | 1175126,00 | 1175126,00 | 528170,00 |
| 7 | На 2013 г. капитальный ремонт МКД в домах по ул. Надежды д.1, ул. Гористая д. 2 - виды работ будут определены после выделения финансовых средств |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Подготовка объектов ЖКХ, жилого фонда к ОЗП: | Эксплуатирующие субъекты |  |  |  |  |  |
| 9 | Составление паспортов готовности жилых домов | ООО «Кристалл» |  |  |  |  |  |
|  | Осмотр состояния жилого фонда и принятие мер по результатам осмотра | -//- |  |  |  |  |  |
|  | Замена стояков водопроводных ул. Гористая д.д. №№ 2,4,6,9,9 а,15,1,3, ул. Железнодорожная д.д. №№16 а,13,15, пер. Гостиный д.д №№1,3,5,7 | -//- |  |  |  |  |  |
|  | Замена водопроводных магистралей в подвалах ул. Гористая д.д. №№1,3,6,2,4 | -//- |  |  |  |  |  |
|  | Приобретение материалов для аварийных работ в зимний период | -//- |  |  |  |  |  |
| II. По объектам ЖКХ: |
| Поселение | Наименование мероприятий | Финансирование мероприятий (тыс. руб.) |
|  |  | Бюджет РК | Бюджет поселения (5 % от стоимости мероприятия согласно п.3 Приложения 12 к Постановлению Правительства Республики Карелия от 30 декабря 2011 года N 388-П) | Итого: |
| Боровское сельское поселение | 1. Ремонт сетей теплоснабжения п. Боровой: |
|  | ул. Почтовая - ул. Советская | 1203,12 | 63,32 | 1266,44 |
|  | ул. Гористая, 6 - пер. Горный | 1074,21 | 56,54 | 1130,75 |
|  | ул. Октябрьская,16 – ул. Гористая, 9 А | 1181,63 | 62,19 | 1243,83 |
|  | ул. Школьная д. № 6 А - 6 Б | 637,37 | 33,55 | 670,92 |
|  | ул. Гористая д. № 14-16 | 448,86 | 23,62 | 472,48 |
|  | 2. Ремонт сетей водоснабжения п. Боровой: |
|  | ул. Гористая, 6 - пер. Горный | 280,73 | 14,78 | 295,5 |
|  | ул. Гористая д. № 14-16 | 89,83 | 4,73 | 94,56 |
|  | ул. Железнодорожная – ул. Надежды | 721,459 | 37,972 | 759,43 |
|  | 3. Ремонт котельной п. Боровой, в т.ч. Демонтаж и монтаж дымососов ДН-12,5 на котлах №2 и №3 – 2 шт. Демонтаж и монтаж воздухоподогревателей ВП-300 на котлах №1 и №3 – 2 шт. Ремонт обмуровки котлов №1 и №3 – 4 м.куб. Ремонт свода предтопка котла №3 – 0,5 м.куб. Демонтаж и монтаж гидростанции ГП – 13 – 1 шт. Замена труб переднего экрана котла № 3, Д – 51*4 – 68 м. Приобретение и монтаж скреперной лебедки 17ЛС – 2С – 1 шт. Ремонт транспортера топливоподачи Б22У – 200 м. Монтаж автоматических выключателей 250 А – 3 шт. Монтаж автоматических выключателей 160 А 2 шт. Монтаж контактора КТ 605 У3 – 1 шт. Ремонт склада топлива – 1 Замена труб кипятильного пучка кота № 1, Д-51*2,5, 1528 м. – 616 шт. Демонтаж и монтаж обмуровки котла – 6 м.куб. | 3990,00 | 210,00 | 6200,00 |
|  | ИТОГО | 9627,21 | 506,70 | 10133,905 |
|  | 4. Изготовление необходимой документации для строительство котельной (ТО, ПСД, документы по земле и др.) |  |  |  |
|  | 5. Строительство новой котельной п. Боровой |  |  |  |

III.	Капитальный ремонт по электроснабжению:

| № п/п | Наименование мероприятий | Полная стоимость строительства (млн.руб.) | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Техническое перевооружение и реконструкция: ТП-12 реконструкция РУ-0,4 кВ. и РУ-10 кВ. | 1,96 | Калевальский ЭСУ |
| 2. | Технологические присоединения - 2 ул. Октябрьская, напряжение 0,4 кВ., мощность 30 кВ. |  | -//- |
| 3. | Технологические присоединения ТП-5, ТП-9, ТП-10 |  | -//- |
| 4. | Капитальный ремонт линии электропередач 53-08 |  | -//- |